	Башҡортостан Республикаһы

АСҠЫН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

КӨНГӘК АУЫЛ СОВЕТЫ                     

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ 

хакимиәте
	[image: image1.png]



	АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУНГАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АСКИНСКИЙ РАЙОН 

РеспубликИ Башкортостан

	
	
	


	ҠАРАР
	
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	12 май  2026 й.
	№ 12
	12 мая 2026 г.


Об утверждении  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кунгаковский сельсовет муниципального района Аскинский район  Республики Башкортостан                          на 2026-2030 годы

  
Администрация сельского поселения Кунгаковский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кунгаковский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан 2026-2030 годы.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте сельского поселения https://kungak04sp.ru/.


3.    Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава

сельского поселения Кунгаковский сельсовет

муниципального района Аскинский район

Республики Башкортостан

Ф.Ф.Суфиянов
Приложение 

к постановлению Администрации 

сельского поселения Кунгаковский сельсовет

муниципального района Аскинский район

 Республики Башкортостан

от 12 мая 2026 года № 12
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУНГАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСКИНСКИЙ РАЙОН  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

НА 2026-2030 ГОДЫ
П А С П О Р Т  ПРОГРАММЫ

	Наименование Программы                                                                        
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кунгаковский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан на 2026-2030 годы



	Основание для разработки Программы
	- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ,

 - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

- Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

- Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

- Генеральный План сельского поселения Кунгаковский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан

- Устав сельского поселения Кунгаковский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан 

	Заказчик Программы
	Администрация сельского поселения Кунгаковский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан

	Основные разработчики Программы
	Администрация сельского поселения Кунгаковский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан

	Исполнители Программы
	Администрация сельского поселения Кунгаковский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан

	Цели программы
	Создание условий для развития систем коммунальной инфраструктуры, улучшение обеспечения населения коммунальными услугами, проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности использования энергетических ресурсов 

	Задачи Программы
	Формирование условий для улучшения качества жизни населения 

	Срок реализации Программы
	- Реализация программы планируется на 2026 - 2030 годы


	Целевые показатели
	1) критерии доступности и доля охвата населения коммунальными услугами;

2) показатели надежности (бесперебойности) систем ресурсоснабжения;

3) показатели эффективности производства коммунальных ресурсов и их потребления;

4) показатели воздействия на окружающую среду;

5) показатели качества коммунальных ресурсов.

	Ожидаемые результаты
	Повышение качества предоставляемых услуг; 

 уменьшение количества аварий на системах жизнеобеспечения;

улучшение снабжения населения коммунальными услугами, энергоресурсами

	Источник и объемы финансирования Программы
	Источник финансирования – местный бюджет, республиканский бюджет, иные бюджеты


Общая характеристика сельского поселения Кунгаковский сельсовет.

  Сельское поселение Кунгаковский   сельсовет расположено в северо-восточной части МР Аскинский район. С юго-запада территория ограничена землями сельского поселения Урмиязовский сельсовет, с юга - землями сельского поселения Султанбековский сельсовет, с юго-востока - землями сельского поселения Усть-Табасский сельсовет, с запада -  землями Пермского края, с востока – землями Свердловской области.
В состав сельского поселения с центром в д.Кунгак входят деревни Ключевой Лог и Ташлыкуль. Общая площадь земель сельского поселения Кунгаковский сельсовет составляет 27 282,6 га.
   Общая численность постоянного населения на 01.01.2026 года составляет 442 человек, в том числе по населенным пунктам: д.Кунгак – 418,  д. Ключевой Лог - 14; д. Ташлыкуль – 10. 

Соотношение возрастных групп населения – численность и удельный вес: моложе трудоспособного возраста 76 чел. (17,2 %), в трудоспособном возрасте – 272 чел. (61,5%) и старше трудоспособного – 94 чел. (21,3%).

  На территории поселения имеются средняя общеобразовательные школа, детский сад, фельдшерский пункт, сельский дом культуры, сельская библиотека, одно отделение почтовой связи. 

  Предпринимательством занимаются ИП «Сабитов», ИП «Гиниятов», ИП «Мусалямов», ИП «Василова».
Характеристика коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кунгаковский сельсовет.

3.1  Сеть улиц и дорог населенных пунктов.

     Вся территория населенных пунктов сельского поселения Кунгаковский сельсовет связаны единой системой дорог, обеспечивающих транспортное сообщение между жилыми массивами, территориально разделенными естественными и искусственными преградами и другими элементами планировочной структуры.

     В основном улицы населенных пунктов имеют щебеночное грунтовое покрытие.

     В целом улично-дорожная сеть сельского поселения Кунгаковский сельсовет характеризуется недостаточной степенью благоустройства.

     Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Кунгаковский сельсовет составляет 11,345 км, (в том числе с твёрдым покрытием – 11,345 км).

3.2  Оценка состояния инженерной инфраструктуры.

       Инженерное обеспечение сельского поселения Кунгаковский сельсовет включает в себя:

       1.Водоснабжение и водоотведение;

       2. Теплоснабжение;

       3.Газоснабжение;

       4. Электроснабжение;

       5. Телефонная связь и Интернет;

       6. Вывоз и переработка и ликвидация ТБО.

       7.Благоустройство сельских территорий для создания комфортных социально-бытовых условий жизни сельского населения

3.2.1.        Водоснабжение и водоотведение

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Кунгаковский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами сельское поселение Кунгаковский сельсовет относится к хорошо обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения, выявлено:

Централизованное водоснабжение деревни Кунгак осуществляется подземными водами из эксплуатационных скважин №6300 и №6911, расположенных в северо-западной и юго-восточной части деревни.

В населенных пунктах, где отсутствуют скважины, население пользуется колодцами и родниками.

 Сети организованного водоотведения и очистные сооружения бытовой и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Кунгаковский сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами.

3.2.2 Теплоснабжение

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Кунгаковский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

Отопление индивидуальной застройки деревни печное.
Для отопления здания социально-культурного центра используется котельная на твердом топливе.

3.2.3 Газоснабжение

Централизованное газоснабжение в населенных пунктах сельского поселения Кунгаковский сельсовет в настоящее время отсутствует.

Населенные пункты сельского поселения для приготовления пищи  обеспечиваются привозным баллонным газом.  

3.2.4  Электроснабжение.

Обслуживание потребителей электрической энергией, техническое обслуживание, ремонт и восстановление сетей в сельском поселении  осуществляет собственник сетей ООО «Аскинские электрические сети». 

Электроснабжение населенных пунктов сельского поселения Кунгаковский сельсовет МР Аскинский район осуществляет ООО «Аскинские электрические сети» по воздушным линиям ВЛ - 6 кВ от  распределительной     электроподстанции  ПС 35/6 Кунгак (фидер 14510). 

Марка и сечение используемых проводов: А - 35,  АС – 50.

    Количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах – 13 единиц, суммарной мощностью 2,193 МВа, в т.ч.:

-  в д.Кунгак –11, суммарной мощностью 1,933 МВа;
-  в д.Ключевой Лог - 1, суммарной мощностью 0,160 МВа;

-  в д.Ташлыкуль  – 1, суммарной мощностью  0,1 МВа.
Работы по реконструкции сетей и по ведению учета потребляемой электроэнергии проводятся согласно инвестиционной программы предприятия и районной программы энергосбережения.

3.2.5 Телефонная связь и Интернет.

Обеспечение потребителей сельского поселения Кунгаковский сельсовет теле-фонной проводной связью производится от АТС  ОАО «Башинформсвязь», расположенной в д.Кунгак. Тип ЭАТС – М-200 (1 ед. в д.Кунгак) и ZyXEL VOP-1224 (1 ед. в д.Ташлыкуль). Емкость АТС- 216 номеров, количество абонентов – 101.  Абонентская разводка по населенным пунктам подземная,  воздушная на опорах. Год ввода в эксплуатацию 2006 г.

На территории сельского поселения услуги мобильной телефонной связи предоставляет федеральный сотовый оператор МТС. Большая часть территории сельского поселения входит в зону неустойчивого покрытия сети оператора мобильной связи.  

В окрестностях д.Кунгак расположена вышка (ретранслятор) оператора сотовой связи МТС. 

3.2.6 Вывоз и переработка и ликвидация ТБО

Сбор, вывоз и утилизацию твердо-коммунальных отходов на территории Аскинского района осуществляет региональный оператор ООО «ЭкоСити». Согласно утвержденного графика вывоза твердо-коммунальных отходов производится 2 раза в неделю. Во всех населенных пунктах установлены контейнеры, обустроены контейнерные площадки. Всего установлено 12 контейнеров в пяти контейнерных площадках.

4. Обоснование соответствия проблем и целей Программы приоритетным задачам социально-экономического развития поселения. Обоснование целенаправленности решения проблемы программно-целевым методом. Характеристика и прогноз сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемых сферах.

    4.1 Главная цель развития любой территории состоит в обеспечении достойного уровня жизни местного населения через обеспечение его социальными услугами.

Обеспечение населения качественными социальными услугами возможно только на основе динамично развивающейся экономики. Это является необходимым условием выполнения муниципалитетом своих функций и обязательств перед гражданами.

Вместе с тем, для повышения качества социальных услуг необходимо также улучшение деятельности органов местного самоуправления и предприятий муниципального сектора.

Таким образом, главная стратегическая цель развития сельского поселения Кунгаковский сельсовет состоит в обеспечении стабильного повышения качества жизни населения посредством устойчивого функционирования экономики и повышения эффективности муниципального управления.

В понятие качества жизни включается наличие хорошей работы и достойной зарплаты, качественные услуги здравоохранения, образования, социального обеспечения, общественная безопасность, стабильность, культурные и досуговые возможности, качество окружающей среды.

Стратегическими приоритетами социально-экономического развития поселения являются:

1. Повышение уровня и качества жизни населения.

2. Повышение инвестиционной активности за счет создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата на основе совершенствования законодательной и нормативной базы, механизмов оказания муниципальной поддержки.

3. Повышение эффективности работы органов местного самоуправления поселения.

Для решения поставленной цели необходимо решить ряд задач, в число которых входят также следующие:

- осуществление благоустройства территории поселения;

- улучшение качества питьевой воды и водоснабжения; 

- приведение улиц и дорог в надлежащее состояние, 

- модернизация уличного освещения; 

-организация мероприятий по улучшению жилищно-коммунальных услуг населению;

-осуществление мероприятий по обеспечению сохранности окружающей среды.

  4.2 Программно-целевой метод позволит:


- определить приоритеты, целевые критерии и пути развития территорий сельского поселения Кунгаковский сельсовет;

 -выработать оптимальные организационные, технические и экономические решения.

      Обеспечит:

сбалансированное и комплексное решение проблем низкого уровня развития инженерной инфраструктуры и социальной сферы;

рациональное использование бюджетных средств.  

     4.3 Характеристика и прогноз сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемых сферах без использования программно-целевого метода позволяет сделать неутешительные выводы:

1.3.1 Демография и трудовые ресурсы:

— снижение численности постоянного населения;

— старение населения и повышение доли населения старше трудоспособного возраста;

— миграция трудоспособного населения;

1.3.2. Производственный комплекс:

— сокращение численности занятых в сфере материального производства;

— слабое развитие предприятий малого бизнеса;

1.3.3. Жилищная сфера:

—  нуждаемость в проведении капитального ремонта зданий и домов;

— наличие ветхого и аварийного фонда

  1.3.4. Сфера услуг:

— обеспеченность населения услугами в области водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, качество оказания этих услуг;

— рост тарифов ЖКХ; 

1.3.5. Транспортное сообщение:

- медленные темпы реконструкции существующих автомобильных дорог.

5. Оценка социально-экономической эффективности Программы

       В результате осуществления Программы ожидается оптимизация основных показателей, характеризующих коммунальную инфраструктуру в сельском поселении Кунгаковский сельсовет:

- Бесперебойное водоснабжение;

- Улучшение качества дорог;

- Энергосбережение;

- Улучшение экологического состояния окружающей среды;

- Снижение социальной напряженности;

- Комплексное решение проблемы обеспечения наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;

- Улучшение качества жизни людей.

6. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы предусматривает использование рычагов экономической, финансовой и бюджетной политики, в т.ч.:

Привлечение собственных средств участников Программы;

Средств частных инвесторов;

Различных форм государственной и муниципальной поддержки, в их числе:

- прямое финансирование мероприятий из местного бюджета;

- участие в республиканских   программах по софинансированию мероприятий.

7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Кунгаковский СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСКИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

НА 2026 — 2030 ГОДЫ

Таблица 1 – Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации

	№ п/п
	Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие
	Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий

	1
	Водоснабжение
	- обеспечение надежной и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям;

- максимальное сокращение эксплуатационных затрат


Таблица 2 - Мероприятия по благоустройству сельского поселения на 2026-2030 годы

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Объем финансирования (тыс.руб)
	Источник финансирования

	
	
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	                                               Электроснабжение
	

	1
	Установка (замена) фонарных светильников 
	50
	100
	100
	100
	100
	Республиканский бюджет

	2
	Оплата за электроэнергию

уличного освещения
	132
	134
	140
	140
	140
	Бюджет сельского поселения

	                                              Сбор бытовых отходов
	

	3
	Содержание полигонов ТБО
	5
	5
	5
	5
	5
	Республиканский бюджет

	                                                   Дорожная деятельность
	

	4
	Содержание дорог внутри населенных пунктов
	200
	200
	200
	200
	200
	Республиканский и районный бюджет

	5
	Ремонт автомобильной дороги ул. Советская д.Кунгак муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан
	
	
	
	
	
	Республиканский и районный бюджет

	6
	Ремонт автомобильной дороги ул. Октябрьская д.Кунгак муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан
	
	
	
	
	
	Республиканский и районный бюджет

	7
	Ремонт автомобильной дороги ул. Горная д.Кунгак муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан
	
	
	
	
	
	Республиканский и районный бюджет

	8
	Ремонт автомобильной дороги ул. Дружбы д.Кунгак муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан
	
	
	
	
	
	Республиканский и районный бюджет

	9
	Ремонт автомобильной дороги ул. Молодежная д.Кунгак муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан
	
	
	
	
	
	Республиканский и районный бюджет

	10
	Ремонт автомобильной дороги ул. Мира д. Кунгак муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан
	
	
	
	
	
	Республиканский и районный бюджет

	                                                              Социально-бытовых условий
	

	11
	Содержание обелисков Победы д.Кунгак
	10
	10
	10
	10
	10
	Республиканский бюджет

	12
	Ограждение кладбища д.Ключевой Лог 
	261
	0
	0
	0
	0
	Республиканский бюджет 

	13
	Обкос территории сельского поселения
	15
	30
	35
	35
	35
	Республиканский бюджет 

	14
	Установка въездной стеллы 
	62
	150
	0
	0
	0
	Республиканский бюджет

	15
	Прочие услуги по благоустройству
	0
	103
	218
	218
	218
	Республиканский бюджет

	16
	Благоустройство детской площадки
	5
	5
	5
	5
	5
	Республиканский бюджет

	17
	Отлов безнадзорных животных
	0
	10
	10
	10
	10
	Республиканский бюджет

	18
	Озеленение, посадка деревьев, спиливание сухих деревьев
	0
	10
	10
	10
	10
	Республиканский бюджет


